|  |  |
| --- | --- |
| **Iluminare stradală s. Costești** | Formularul nr.7 |
| ( denumirea obiectivului) |   |

**DEVIZ LOCAL NR.\_\_**

**Montarea rețelelor de luminare stradală în s. Costești**

|  |
| --- |
| **Valoarea de deviz**  |

Întocmit în preţuri curente

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd/o | Simbol norme şi Cod resurse |  Lucrări şi cheltuieli |  U.M. | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei

|  |  |
| --- | --- |
| Pe unitate de măsură -——— inclusiv salariu | Total—————inclusiv salariu |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **1. Lucrări de montare** |   |   |   |   |
| 1. | 33-04-005-1n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00  | Montarea tirantilor simpli la stilpi:LEA 0,38 kV | buc | 208,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 249,60 |  |  |
| 2. | 33-04-014-1n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Montarea corpurilor de iluminat:cu lampi incandescenta | buc | 34, 00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,86 |  |  |
|  | 021101 | Macarale pe sasiu auto pentur montarea utilajului tehnologic, 6,3 t | h-ut | 0,00 |  |  |
| 3 . | 08-02-412-2n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00  | Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate:primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiunea sumara pina la 6 mm2 | 100 m  | 0,35 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca ”лсэпл” , latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |  |  |
| 4 . | RpEG08B1n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare și ieșire ale tablourilor electrice, pe mramura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru | buc | 68,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,68 |  |  |
| 5. | RpEM10An.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00  | Montarea cablului torsadat | 100 m | 22,00 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 572,00 |  |  |
|  |   |   | **Total** |  |   |  |  |
|   |   |   | **Inclusiv salariu** |  |   |  |  |
|   | Asigurarea socială si medicala |  |   |  |
|   | Cheltuieli de regie \*40% |  |   |  |
|   | Cheltuieli de regie |  |   |  |
|   | Total П3+Asigur+Chelt. |   |   |  |
|   | Beneficiu de deviz |  |   |  |
|  |  |  |  |
|   | Total lucrări de montare |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2. Materiale** |  |  |  |  |
| 6. | 24134173306244.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Suport la corpurile de iluminat | buc | 34, 00 |  |  |
|  | 24134173306244 | Suport la corpurile de iluminat | Buc. | 34, 00 |  |  |
| 7. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Clema KZ | buc | 68,00 |  |  |
| 8 . | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00  | Cablu AVVG2X4,0MM2 | m  | 35,00 |  |  |
|  | 201-90700 | Cablu AVVG2X4,0MM2 | m | 34,00 |  |  |
| 9. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Cablu SIP 2x16 mm2 | m | 2 200,00 |  |  |
|  | 201-9070000 | Cablu SIP 2x16 MM2 | m | 2 200,00 |  |  |
| 10 . | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Suport intermediar | buc | 60,00 |  |  |
|  | 2746167335820 | Syport intermediar | buc | 60,00 |  |  |
| 11. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Fisie de montaj |  m | 150,00 |  |  |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 150,00 |  |  |
| 12. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Clama pentru banda | buc | 150,00 |  |  |
|  | 28751257700001 | Clama pentru banda | buc | 150,00 |  |  |
| 13. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Clama de ancora | buc | 16,00 |  |  |
|  | 28751257700002 | Clama de ancora | buc | 16,00 |  |  |
| 14. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2875277347100 | Suport CA 1500 | buc | 16,00 |  |  |
| 15. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Lampa Narva 100W | buc | 25,00 |  |  |
|  | 3150145100281 | Lampa Narva 100W | buc | 25,00 |  |  |
| 16. | n.K=3=1, 00;M=1,00;Ш=1,00 | Corp iluminat | buc | 25,00 |  |  |
|  | 503-9041 | Corpuri de iluminat cu mapli Narva | Buc | 34,00 |  |  |
|  |   |   | **Total** |  |   |  |  |
|   |   |   | **Transportarea materialelor** |  |   |  |  |
|  |  |  | **Depozitarea materialelor** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Materiale****Inclusiv Salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total** |  |  |  |  |
|  |  |  | **TVA** |  |  |  |  |

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**Întocmit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Verificat\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**